手车接地排附件清单

一、手车接地排附件 （1FJL00050）                                                                  数量：1套

| 序号 | 图号 | 名称 | 材料 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BCJ.07.7501 | 接地排固定销 | 圆钢 | 2 |  |
| 2 | BCJ.07.7503 | 压簧 | 碳素弹簧钢丝 | 2 |  |
| 3 | BCJ.07.7504 | 垫片 | 圆钢 | 2 |  |