中置柜附件清单

中置柜附件（1QTP00024）                                                                        数量：1套

| 序号 | 图号 | 名称 | 材料 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 航空插座联锁附件 |  |  |  |  |  |
| 1 | BCJ.07.7401 | 轴 | 圆钢 | 1 |  |
| 2 | BCJ.07.7402 | 拉簧 | 碳素弹簧钢丝 | 1 |  |
| 3 | BCJ.07.7403 | 连锁杆焊接 |  | 1 |  |
|  | BCJ.07.7403.1 | 压杆 | 圆钢 |  |  |
|  | BCJ.07.7403.2 | 弯板 | 钢板 |  |  |
| 4 | BCJ.07.7404 | 螺钉 | 圆钢 | 1 |  |
| 5 | BCJ.07.7405 | 滚轮 | 尼龙 | 1 |  |
| 其他附件 |  |  |  |  |  |
| 1 | BCJ.07.7210 | 螺钉把手 | 圆钢 | 2 |  |
| 2 | BCJ.07.7505 | 转运车定位套 | 尼龙1010 | 2 |  |